| Номенклатура | Розничная цена |
| --- | --- |
| Шкаф управления Alta Control KNS. Модель шкафа управления; Номинальная мощность одного насоса, кВт; Номинальный ток, А; Габариты, мм; Базовое исполнение. AC.KNSmini-220; до 0,9кВт / 1ф; 240 x 240 x 125; 20 475. AC.KNS-220-09.; до 0,9кВт / 1ф; 600 х 400 х 220; 46 935. AC.KNS-220-15.; 1,0 - 1,5кВт / 1ф; 46 935. AC.KNS-220-25.; 1,6 -2,5кВт / 1ф; 46 935. AC.KNS-220-40.; 2,6 - 4,0кВт / 1ф; 46 935. AC.KNS-220-64.; 4,1 - 6,4кВт / 1ф; 46 935. AC.KNS-380-011.; до 1,1кВт / 3ф; 0 – 2,3; 600 х 400 х 220; 57 435. AC.KNS-380-016.; 1,2 - 1,6кВт / 3ф; 2,4 – 3,3; 57 435. AC.KNS-380-022.; 1,7 - 2,2кВт / 3ф; 3,4 – 4,5; 57 435. AC.KNS-380-041.; 2,3 - 4,1кВт / 3ф; 4,6 – 8,4; 58 380. AC.KNS-380-058.; 4,2 - 5,8кВт / 3ф; 8,5 – 11,9; 59 745. AC.KNS-380-074.; 5,9 - 7,4кВт / 3ф; 12,0 – 15,1; 64 260. AC.KNS-380-094.; 7,5 - 9,4кВт / 3ф; 15,2 – 19,3; 67 935. AC.KNS-380-110.; 9,5 - 11,0кВт / 3ф; 19,4 – 22,6; 73 395. AC.KNS-380-137.; 11,1 - 13,7кВт / 3ф; 22,7 – 28,1; 76 965. AC.KNS-380-170.; 13,8 - 17,0кВт / 3ф; 28,2 – 34,9; 91 770. AC.KNS-380-191.; 17,1 - 19,1кВт / 3ф; 35,0 – 39,3; 650 х 500 х 220; 96 915. AC.KNS-380-240.; 19,2 - 24,0кВт / 3ф; 39,4 – 49,4; 123 165. AC.KNS-380-301.; 24,1 - 30,1кВт / 3ф; 49,5 – 62,0; 800 х 600 х 250; 149 520. AC.KNS-380-382.; 30,2 - 38,2кВт / 3ф; 62,1 – 78,7; 173 880. AC.KNS-380-480.; 38,3 - 48,0кВт / 3ф; 78,8 – 98,9; 235 200. AC.KNS-380-576.; 48,0 - 57,6кВт / 3ф; 99,0 – 118,8; 243 495. AC.KNS-380-770.; 57,7 - 77,0кВт / 3ф; 118,9 – 158,8; 1000х 650 х 300; 366 450. AC.KNS-380-900.; 77,1 - 90,0кВт / 3ф; 158,9 – 185,6; 387 450. Дополнительные опции: «теплый пакет» - 9 900 рублей; - автоматический ввод резерва (АВР); устройство плавного пуска (УПП); индикация тока и напряжения; счетчик моточасов насосов; расходомер; системы диспетчеризации - по дополнительному запросу. |