Анкета № 6МОДУЛЬНАЯ МИНИ ГРАДИРНЯ

- Общие сведения об организации

| Наименование: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Ф.И.О., должность ответственного лица: |  |
| Тел./факс: |  |
| E-mail: |  |
| Дата заполнения анкеты: |  |

- Основные технические характеристики

| Кол-во градирен, шт. |  |
| --- | --- |
| Кол-во секций, шт. |  |
| Место расположения |  |
| - вне помещения |  |
| - внутри здания |  |
| Тип градирни |  |
| Производительность по воде, м3/ч |  |
| Производительность по воде каждой секции, м3/ч |  |
| Температура горячей воды, ºС |  |
| Температур охлажденной воды, ºС |  |
| Относительная влажность, % |  |
| Температура мокрого термометра, ºС |  |
| Высота площадки над уровнем моря, м |  |
| Класс сейсмической активности MSK-84 / другое |  |
| Температура окружающей среды летом (средн.), ºС |  |
| Температура окружающей среды зимой (средн.), ºС |  |
| Ограничения по размерам площадки (ДхШхВ), м |  |

- Качество воды, поступающей на градирню

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Общая жесткость, мг-экв/л |  |
| Кальций, мг/л |  |
| Щелочность общая, мг-экв/л |  |
| Нефтепродукты, мг/л |  |
| Взвешенные вещества, мг/л |  |
| Содержание гликоля, % |  |